### Коррекционная обработка охлаждающей воды оборотных систем  охлаждения

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Ф.И.О., должность |  |
| Телефон |  | Факс |  | E-mail |  | Дата |  |

| Имеющиеся проблемы: ( Накипеобразование ( Коррозия ( Микроорганизмы ( Водоросли ( Биообрастание | Тип системы: ( Закрытая ( Полуоткрытая ( Проточная |
| --- | --- |
| Общий объем воды в системе, м3 |  | Общее число циклов |  |
| Скорость рециркуляции, м3/час |  |
| Потери на испарение, м3 /час |  |
| Расход добавочной воды, м3/час |  |
| Перепад температур,Δ t (С |  |

Максимальная температура нагрева поверхности,        ____________0С

Тип материалов охладительной системы, ______________________________

Продувка, м3 /час ______________________________________________________

| Применяемая обработка воды |  |
| --- | --- |

Параметры воды:

| Параметры | Добавочная вода | Циркуляционная вода |
| --- | --- | --- |
|  | мг-экв/л | мг/л | мг-экв/л | мг/л |
| Общая жесткость (Ca2+ и Mg2+) |  |  |  |  |
| Кальций (Ca2+) |  |  |  |  |
| Щ FF - щелочность по фенолфталеину |  |  |  |  |
| Щ MO – щелочность по метилоранжу |  |  |  |  |
| Хлориды (Cl-) |  |  |  |  |
| Сульфаты (SO42- ) |  |  |  |  |
| Электропроводность (S/cm |  |  |
| Общее солесодержание, мг/л |  |  |
| рH |  |  |
| Окисляемость перманганатная, мг О2/л |  |  |