# АНКЕТА №6

#### Проектирование оборудования очистки сточных вод

Примечание: обращаем внимание, что для проектирования оборудования очистки ливневых и нефтесодержащих или хозяйственно-бытовых сточных вод Вы можете также  воспользоваться специализированными опросными листами - № 9 и № 10 соответственно.

## 1. Контактная информация:

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Ф.И.О., должность |  |
| Телефон |  | Факс |  |
| Дата |  |  |

## 2. Общая информация об источнике сточных вод:

| ( | Хозяйственно-бытовые стоки |  | м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | Производственные стоки |  | м3/сут |
| ( | Стоки от мойки автомобилей |  | м3/сут |
| ( | Ливневые (поверхностные) стоки |  | м3/сут |
|  | Всего используется воды: |  | м3/сут |
| ( | Наличие накопительных (усреднительных) емкостей (объем, место в схеме) |

## 3. Исходные данные:

| Суточный расход, в т. ч |  | м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1. Жилые районы |  | м3/сут |
| Количество эквивалентных жителей |  | экв. ж. |
| 3.1.2. Учреждения общественного питания |  | м3/сут |
| Количество посадочных мест |  | мест |
| Количество посетителей |  | чел/сут |
| 3.1.3. Прачечные |  | м3/сут |
| Количество сухого белья |  | кг/сут |
| 3.1.4. Административные здания |  | м3/сут |
| Количество рабочих мест |  | мест |
| 3.1.5. Общественные здания |  | м3/сут |
| Количество рабочих мест |  | мест |
| Количество посетителей |  | чел |
| 3.1.6. Школы |  | м3/сут |
| Количество учащихся |  | чел |
| Количество работающих |  | чел |
| 3.1.7. Гостиницы |  | м3/час |
| Количество мест |  | мест |
| Количество работающих |  | чел |
| Ресторан |  |  |
| Количество посадочных мест |  | мест |
| Количество посетителей |  | чел |
| Прачечная |  |  |
| Количество сухого белья |  | кг/сут |
| 3.1.8. Производственные объекты |  | м3/сут |
| Характер производства |  |  |
| Количество произведенной продукции в условных единицах |  |  |
| 3.2. Часовой максимальный |  | м3/час |
| 3.3. Часовой расчетный |  | м3/час |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ УСЛОВНО ЧИСТЫХ ВОД |
| 3.4. Дождевых |  | л/сек, м3/час, м3/сут |
| 3.5. Из бассейнов |  | л/сек, м3/час, м3/сут |
| 3.6. От оборудования охлаждения |  | л/сек, м3/час, м3/сут |
| 3.7. Других |  | л/сек, м3/час, м3/сут |

- Данные лабораторного анализа качества сточных вод:

| Параметры | До очистки | После механической очистки | После первичного отстаивания | После биологической очистки (норматив) | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| рН |  |  |  |  |  |
| В.В. |  |  |  |  | мг/л |
| БПК5 |  |  |  |  | мг/л |
| ХПК |  |  |  |  | мг/л |
| Nобщ |  |  |  |  | мг/л |
| TNK |  |  |  |  | мг/л |
| NH4(N |  |  |  |  | мг/л |
| NО3(N |  |  |  |  | мг/л |
| Робщ |  |  |  |  | мг/л |
| PО4(Р |  |  |  |  | мг/л |
| Жиры и масла |  |  |  |  | мг/л |
| СПАВ |  |  |  |  | мг/л |
| Хлориды |  |  |  |  | мг/л |
| Сульфаты |  |  |  |  | мг/л |
| Щелочность (CaCO3) |  |  |  |  | мг/л |
| Коли-индекс |  |  |  |  | шт/л |

5. Расчетная температура сточных вод  ___________оС

6. Климатические условия эксплуатации:

| № п/п | Параметры | Зимой | Летом | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Расчетная температура |  |  | оС |
| 6.2. | Продолжительность отопительного сезона (периода кондиционирования) |  |  | сут/год |
| 6.3. | Средняя температура периода (п.4.2.) |  |  | оС |
| 6.4. | Ветровая нагрузка |  |  | кгс/м2 |
| 6.5. | Снеговая нагрузка |  |  | кгс/м2 |

7. Дизайн очистных сооружений

| 7.1. Надземный | ( |
| --- | --- |
| 7.2. Подземный | ( |
| 7.3. Для размещения в помещении | ( |
| 8. Необходимость в дезинфекции сточных вод | ( |
| 9. При повторном использовании очищенной воды, укажите для каких целей: |
| полив | ( |
| туалеты | ( |
| технические | ( |
| производственные | ( |

Приведите дополнительные требования к очищенной воде, не указанные в п.2

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................