АНКЕТА № 3

Коррекционная обработка воды оборотных систем охлаждения

Организация ________________________________________________________

Адрес ______________________________________________________________

Ф.И.О., должность ___________________________________________________

Телефон ________________________  Факс ______________Е-mail___________

Дата       ________________________

- Имеющиеся проблемы:

(  Коррозия

(  Накипь

(  Микроорганизмы

(  Биологическое обрастание, водоросли

- Тип системы

(    Закрытая

- Полуоткрытая (градирня, брызгательные бассейны)

- Тип градирен _______________________________________________________

(    Проточная

- Общий объём воды в системе, м3, ________________________________________

- Скорость рециркуляции, м3/час _________________________________________

- Испарение, м3/час                          _________________________________________

- Количество добавочной воды, м3/час _____________________________________

- Перепад температур  Т, 0С            _________________________________________

- Максимальная температура  нагрева поверхности , 0 С ____________________

- Тип  материалов охладительной системы ________________________________

- Продувка ( если предусмотрена ), м3/час      ________________________________

- Применяемая обработка воды __________________________________________

- Источник добавочной воды:

(   Поверхностный (река, озеро)

(   Артезианская скважина

(   Городской водопровод

(   Другой (указать какой) _______________________________

13.	Применяемый метод обработки добавочной воды

( Механические фильтры	( Н- катионирование

( Na-катионирование                 ( Деаэратор

( Декарбонизатор                       ( Коррекционная обработка реагентами

Стр. 2 Анкета -3

14. Параметры воды:

| Параметры | Добавочная вода | Циркуляционная вода |
| --- | --- | --- |
|  | мг-экв/л | мг/л | мг-экв/л | мг/л |
| Общая жесткость ( Са2+ и Mg2+) |  |  |  |  |
| Жесткость по кальцию ( Са2+) |  |  |  |  |
| Щff - щелочность по фенофталеину |  |  |  |  |
| Щмо- щелочность по метилоранжу |  |  |  |  |
| Хлориды (Cl ) |  |  |  |  |
| Сульфаты (SО42-) |  |  |  |  |
| Железо общее (Fe ) |  |  |  |  |
| Окисляемость |  |  |  |  |
| Кремнекислота, мг Si02/л |  |  |  |  |
| рН |  |  |  |  |
| Медь (Cu) |  |  |  |  |
| Электропроводность, uS/cm |  |  |  |  |
| Общее солесодержание, мг/л |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества, мг/л |  |  |  |  |
| Нефтепродукты, мг/л |  |  |  |  |