## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 10

# ОЧИСТКА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

- Реквизиты предприятия:

- наименование ………………………………………………………………………………………

- адрес …………………………………………………………………………………………………

- телефоны …………………………………………………………………………………………...

- факс ………………………………………………………………………………………………….

- e-mail ………………………………………………………………………………………………..

- другие данные: …………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

- Контактное лицо

- Ф. И. О.: ……………………………………………………………………………………………..

- Занимаемая должность ………………………………………………………………………….

Средняя температура воздуха в зимний период………………………………………………………

Минимальная температура воздуха за пять дней в зимний период……………………………….

| 1. | Система канализации |
| --- | --- |
| 1.1 | Общесплавная |
| 1.2 | Полная раздельная |
| 1.3 | Неполная раздельная |
| 1.4 | Полураздельная |

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Характеристика сточных вод |
| 2.1 | Расход стока |  |  |
|  | Максимальный | м3/сут. |  |
|  | Средний | м3/сут |  |
| 2.2 | Режим сброса | Равномерный | час/сут. |  |
|  |  | Неравномерный | час/сут. |  |
|  |  | Пиковый | час/сут. |  |
|  |  | Продолжительность пикового сброса | час/сут. |  |
| 2.3 | Температура стока | оС |  |
| 2.4 | рН |  |  |
| 2.5 | ХПК | мг/л |  |
| 2.6 | БПК5 | мг/л |  |
| 2.7 | взвешенные вещества (В.В.) | мг/л |  |
| 2.8 | общий органический углерод | мг/л |  |
| 2.9 | азот | мг/л |  |
|  | общий |  |  |
|  | органический |  |  |
|  | аммонийный |  |  |
|  | нитратный |  |  |
|  | нитритный |  |  |
| 2.10 | фосфор/фосфаты | мг/л |  |
| 2.11 | Фенол | мг/л |  |
| 2.12 | Регенерационные растворы водоподготовительных установок | м3 |  |
| 2.13 | Хлориды | мг/л |  |
| 2.14 | Жиры | мг/л |  |
| 2.15 | Нефтепродукты | мг/л |  |
| 3. | Требования к очищенной воде |  |  |
| 3.1 | БПК5 | мг/л |  |
| 3.2 | взвешенные вещества (В.В.) | мг/л |  |
| 3.3 | фосфор/фосфаты | мг/л |  |
| 3.4 | азот | мг/л |  |
|  | аммонийный |  |  |
|  | нитритный |  |  |
|  | нитратный |  |  |
| 4. | Дополнительные сведения |

В ПРИЛОЖЕНИИ К ОПРОСНОМУ ЛИСТУ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВИТЬ:

- Генплан с указанием:

- сетей канализации,

- выпусков,

- размещения локальных и общих очистных сооружений.

- Строительные планы и разрезы помещения при размещении КОС в здании.

- Экологическое задание с указанием:

- степени очистки по всем контролируемым показателям,

- условий выпуска очищенного стока.