# АНКЕТА №3

#### Проектирование оборудования очистки воды для питьевых нужд

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Ф.И.О., должность |  |
| Телефон |  | Факс |  | E-mail |  | Дата |  |
| Местоположение / название объекта |  |
| Используемые источники входной воды: |
| ( Скважина | ( Водопровод |
| ( Река, озеро | ( Другой |
| Суточный расход воды, м3/сут |  |
| Пиковый расход воды, м3/час |  |
| Режим работы: |
| ( непрерывный | ( односменный, кол-во часов_______ |
| ( многосменный, кол-во смен/часов________ |
| Наличие емкостей: (объем, материал, количество…) |
| ( на входе __________________________ ( на выходе ______________________________ |
| Наличие насосов и насосных станций для подачи или перекачивания воды: |
| Производительность______ м3/ч Давление_____ бар (атм.) Количество______ шт. |
| Производитель______________ Другое____________________________________ |
| Требуется ли насосное оборудование: (Да (Нет (нужное выделить или подчеркнуть) (Скважинный насос (Повысительный насос (Другое ____________________ |
| ( Новый объект ( Реконструкция (Стадия проектирования |
| Требуется ли автоматизация: (Фильтров (Насосов ( Резервуаров (___________ |
| Назначение воды и требования: (Хоз-питьевые цели (Розлив минеральной воды |
| ( Другое |
| Данные по исходной воде: |
| Параметры | Ед. изм. | Фактическое значение | СанПиН |
| Запах при 20 и при нагревании до 60 (С | баллы |  | 2 |
| Вкус и привкус при 20(С | баллы |  | 2 |
| Цветность | градус |  | 20 |
| Мутность, | ЕМФ |  | 1,5 |
| Водородный показатель | Един.рН |  | 6 - 9 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л |  | 1000 |
| Жесткость общая | мг-экв/л |  | 7,0 |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/л |  | 5,0 |
| Нефтепродукты (суммарно) | мг/л |  | 0,1 |
| ПАВ | мг/л |  | 0,5 |
| Железо (суммарно) | мг/л |  | 0,3 |
| Марганец (суммарно) | мг/л |  | 0,1 |
| Сульфаты | мг/л |  | 500 |
| Фтор и фториды | мг/л |  | 1,5 |
| Хлориды | мг/л |  | 350 |
| Сероводород | мг/л |  | 0,003 |
| Хлор остаточный свободный | мг/л |  | 0,3-0,5 |